## ATECH_LAB
LABORATUVAR HİZMET KAPSAMI
FR-Lab50/Rev.02/17.02.2026
KAPSAM | PARAMETRE | METOD | ATECH Laboratuvar (TS EN ISO/IEC 17025 kapsamında) | ATECH Laboratuvar (TS EN ISO/IEC 17025 kapsamı dışında) | İŞ BİRLİĞİ (TS EN ISO/IEC 17025 kapsamında)
Atık Su | 105°C Kalıntı Miktarı | SM 2540 B | P
Atık Su | Adsorblanabilen Organik Halojenler (AOX) | TS EN ISO 9562 |  |  | P
Atık Su | Alkalinite | SM 2320 B | P
Su | Alkalinite | SM 2320 B | P
Atık Su | Alüminyum (Al) | EPA 200.7 (ICP-OES) | P
Su | Alüminyum (Al) | EPA 200.7 (ICP-OES), SM 3500 Al B | P
Deniz Suyu | Amonyak | SM 4500 NH3 B,F |  | P | P
Atık Su | Amonyak (NH3) | SM 4500 NH3 C | P
Su | Amonyak (NH3) | SM 4500 NH3 F | P
Su | Amonyum | SM 4500 NH3 F | P
Deniz Suyu | Amonyum Azotu | SM 4500 NH3 C, SM 4500 NH3 B |  | P | P
Atık Su | Amonyum Azotu (NH4-N) | SM 4500 NH3 C | P
Su | Amonyum Azotu (NH4-N) | SM 4500 NH3 F | P
Atık Su | Antimon (Sb) | EPA 200.7 (ICP-OES) | P
Su | Antimon (Sb) | EPA 200.7 (ICP-OES) | P
Deniz Suyu | Arsenik | TS EN ISO 17294-2 (ICP MS) |  |  | P
Atık Su | Arsenik (As) | EPA 200.7 (ICP-OES) | P
Su | Arsenik(As) | EPA 200.7 (ICP-OES) | P
Atık Su | Asetaldehit | EPA 524.2 |  |  | P
Atık Su | Asetik Asit | EPA 5021 A / EPA 8260 |  |  | P
Atık Su | Asit yüzdesi | Titrimetrik Metod |  | P
Atık Su | Askıda Katı Madde (AKM) | SM 2540 D | P
Su | Askıda Katı Madde (AKM) | SM 2540 D | P
Deniz Suyu | Askıda Katı Madde (AKM) | SM 2540 D |  | P | P
Su | ATP (Adenosine triphosphate) | ATP |  | P
Atık Su | Bağlı Klor, b(Cl2) | SM 4500-Cl G | P
Su | Bağlı Klor, b(Cl2) | SM 4500-Cl G | P
Atık Su | Bakır (Cu) | EPA 200.7 (ICP-OES) | P
Su | Bakır (Cu) | EPA 200.7 (ICP-OES) | P
Deniz Suyu | Bakır (Cu) | TS EN ISO 17294-2 (ICP MS) |  |  | P
Deniz Suyu | Balık Biyodeneyi (Deniz Suyu) | TS 5676 |  |  | P
Atık Su | Balık Biyodeneyi (ZSF) | SKKY Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği Ek-1 | P
Su | Balık Biyodeneyi (ZSF) | SKKY Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği Ek-1 | P
Atık Su | Baryum (Ba) | EPA 200.7 (ICP-OES) | P
Su | Baryum (Ba) | EPA 200.7 (ICP-OES) | P
Atık Su | Benzen | EPA5030C; EPA8260D |  |  | P
Atık Su | Berilyum (Be) | EPA 200.7 (ICP-OES) | P
Su | Berilyum (Be) | İşletme İçi Metod Ta.352 | P
Atık Su | Bikarbonat Alkalinitesi | SM 2320 B | P
Su | Bikarbonat Alkalinitesi | EPA 200.7 (ICP-OES) | P
Deniz Suyu | Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ5) | SM 5210 B |  |  | P
Atık Su | Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ5) | SM 5210 B | P
Su | Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ5) | SM 2320 B | P
Su | Bizmut (Bi) | SM 5210 B |  |  | P
Atık Su | Bor (B) | EPA 200.7 (ICP-OES) | P
Su | Bor (B) | EPA 200.7 (ICP-OES) | P
Su | Borik Asit | EPA 200.7 (ICP-OES), SM 4500 B C |  |  | P
Atık Su | Brom (Br) | EPA 200.7 (ICP-OES) | P
Su | Bromat | ISO 17294-1&2; EPA 3015A ; EPA 6020A |  |  | P
Atık Su | Bromür | SM 4110 B |  |  | P
Su | Bromür | İşl. İçi Metod Ta.314 |  |  | P
Atık Su | BTEX (Benzen,Toluen, Etilbenzen, Ksilen) | EPA 5021 A / EPA 8260 |  |  | P
Atık Su | Bulanıklık | SM 2130 B | P
Su | Bulanıklık | SM 2130 B | P
Deniz Suyu | Bulanıklık | SM 2130 B |  | P | P
Su | Candida albicans sayımı | SM 2130 B |  |  | P
Deniz Suyu | Chlorate | EN ISO 15061 |  |  | P
Deniz Suyu | Civa | TS EN ISO 17294-2 (ICP MS) |  |  | P
Atık Su | Civa (Hg) | EPA 200.7 (ICP-OES) | P
Su | Civa (Hg) | EPA 200.7 (ICP-OES) | P
Atık Su | Clostridium Perfringens | 98/83/EC Direktifi |  |  | P
Su | Clostridium Perfringens | 98/83/EC Direktifi |  | P | P
Deniz Suyu | Clostridium Perfringens | 98/83/EC Direktifi |  |  | P
Deniz Suyu | Çinko (Zn) | TS EN ISO 17294-2 (ICP MS) |  |  | P
Su | Çinko (Zn) | EPA 200.7 (ICP-OES) | P
Atık Su | Çökebilir Katı Madde | SM 2540 F | P
Su | Çökebilir Katı Madde | SM 2540 F | P
Atık Su | ÇÖKELME HIZI |  |  | P
Atık Su | Çözünmüş Oksijen | SM 4500 O H | P
Su | Çözünmüş Oksijen | SM 4500 O H | P
Deniz Suyu | Çözünmüş Oksijen | SM 4500 O H |  | P | P
Atık Su | Çözünmüş Organik Karbon (DOC) | TS 8195 EN 1484 |  |  | P
Su | Çözünmüş Organik Karbon (DOC) | TS 8195 EN 1484 |  |  | P
Atık Su | Debi Ölçümü |  |  |  | P
Su | Debi Ölçümü | İşletme İçi Metod |  |  | P
Atık Su | Demir (Fe) | EPA 200.7 (ICP-OES) | P
Atık Su | Demir (Fe) | SM 3500 Fe B |  | P
Su | Demir (Fe) | EPA 200.7 (ICP-OES), SM 3500 Fe B | P
Deniz Suyu | Demir (Fe) | TS EN ISO 17294-2 (ICP MS) |  |  | P
Su | Demir (Fe), Serbest | Test Kiti, | P
Atık Su | Depozit Analizi | Gravimetrik Metod + ICP-OES |  | P
Atık Su | E. Coli | TS EN ISO 9308-1 |  | P | P
Atık Su | E. Coli | TS EN ISO 9308-1 |  | P | P
Deniz Suyu | E. Coli | TS EN ISO 9308-1 |  | P | P
Su | EDTA (Edetic acid) | İşl. İçi Metod Ta.314 |  |  | P
Su | Enterekok / Fekal Streptococ | TS EN ISO 7899-2 |  |  | P
Deniz Suyu | Enterekok / Fekal Streptococ | TS EN ISO 7899-2 |  | P | P
Atık Su | Enterekok / Fekal Streptokok | TS EN ISO 7899-2 |  | P | P
Su | Escherichia coli | TS EN ISO 9308-1 |  | P | P
Su | Eşdeğer İletkenlik | Hesaplama Metodu | P
Su | Ethyl benzene | EPA5030C; EPA8260D |  |  | P
Atık Su | Fekal Koliform | TS EN ISO 9308-1 |  | P | P
Su | Fekal Koliform | TS EN ISO 9308-1 |  | P | P
Deniz Suyu | Fekal Koliform | TS EN ISO 9308-1 |  |  | P
Deniz Suyu | Fekal Streptokok (Enterokok) Sayısı | SM 9230:C |  |  | P
Su | Fenol Tayini | SM 5530 D |  |  | P
Su | Fenol ve Fenol Bileşiklerin Tayini | EPA3510C; EPA8270E |  |  | P
Atık Su | Fenol/Fenol İndeksi | SM 5530 B&D, TS 6227 ISO 6439 |  |  | P
Atık Su | Fenoller | EPA3510C; EPA8270E, EPA5030C |  |  | P
Su | Fenoller | EPA3510C; EPA8270E |  |  | P
Deniz Suyu | Fenoller | EPA3510C; EPA8270E |  |  | P
Atık Su | Filtre BOİ | SM 5210 B | P
Atık Su | Filtre KOİ | DIN 38409-41 | P
Atık Su | Florür (F-) | SM 4500 F- D |  | P | P
Su | Florür (F-) | SM 4500 F- D | P
Su | Florür (Komplex) | SM 4110 B |  |  | P
Atık Su | Formik asit | EPA 524.2 |  |  | P
Deniz Suyu | Fosfat | SM 4500 P.C |  | P | P
Su | Fosfat (PO4) | SM 4500 P.C | P
Deniz Suyu | Fosfat Fosforu (PO4-P) | SM 4500 P.C |  | P | P
Atık Su | Fosfat Fosforu (PO4-P) | SM 4500 P.C | P
Su | Fosfat Fosforu (PO4-P) | SM 4500 P.C | P
Su | Fosfonat | Test Kiti |  | P
Su | Fosfor Pentaoksit (P2O5) | Hesaplama Metodu | P
Atık Su | Geçici Sertlik (Bikarbonat Sertliği) | SM 2340 C | P
Su | Görünüm | Fiziksel |  | P
Su | Gümüş (Ag) | EPA 200.7 (ICP-OES) | P
Deniz Suyu | Ham Petrol ve Türevleri | TS EN ISO 9377-2 |  |  | P
Deniz Suyu | Heterotrofik Koloni Sayısı | SM 9215:A |  |  | P
Atık Su | Hidrazin | ASTM D1385 |  |  | P
Atık Su | Hidrojen Sülfit (H2S) | Hesaplama Metodu |  |  | P
Su | Hidrojen Sülfür (H2S) | SM 4500 S2- D, DMS 160926 (İşletme İçi Metod) |  |  | P
Deniz Suyu | Hidrokarbon (Mineral Yağ İndeksi) | TS EN ISO 9377-2 |  |  | P
Su | Hidrokarbon Yağ İndeksi (Mineral Yağ) | TS EN ISO 9377-2 |  |  | P
Atık Su | Hidrokarbonlar (Gravimetrik Metod) | SM 5520 D ve F |  |  | P
Su | Hidroksil (OH-) | Hesaplama Metodu |  | P
Deniz Suyu | Işık Geçirgenliği / Seki Diski Tayini | TS EN ISO 7027-2 | P
Su | Işık Geçirgenliği/Seki Diski Derinliği | TS EN ISO 7027-2 | P
Atık Su | İletkenlik | SM 2510 B | P
Su | İletkenlik | SM 2510 B | P
Deniz Suyu | İletkenlik | SM 2510 B | P
Atık Su | JAR TEST |  |  | P
Deniz Suyu | Kadmiyum | TS EN ISO 17294-2 (ICP MS) |  |  | P
Atık Su | Kadmiyum (Cd) | EPA 200.7 (ICP-OES) | P
Su | Kadmiyum (Cd) | EPA 200.7 (ICP-OES) | P
Su | Kalay (Sn) | EPA 200.7 (ICP-OES) | P
Atık Su | Kalıntı Sodyum Karbonat (RSC) | Hesaplama Yöntemi |  | P
Su | Kalıntı Sodyum Karbonat (RSC) | Hesaplama Metodu |  | P
Deniz Suyu | Kalsiyum (Ca) | TS EN ISO 17294-2 (ICP MS) |  |  | P
Atık Su | Kalsiyum (Ca), Kalsiyum Sertliği | EPA 200.7 (ICP-OES) | P
Atık Su | Kalsiyum (Ca), Kalsiyum Sertliği | SM 3500 Ca B |  | P
Su | Kalsiyum (Ca), Kalsiyum Sertliği | EPA 200.7 (ICP-OES) | P
Su | Kalsiyum (Ca), Kalsiyum Sertliği | SM 3500 Ca B | P
Deniz Suyu | Kalsiyum Sertliği | TS EN ISO 17294-2 (ICP MS) |  |  | P
Atık Su | Karbonat Alkalinitesi | SM 2320 B | P
Su | Karbonat Alkalinitesi | SM 2320 B | P
Su | Karbonat Sertliği | SM 2340 C | P
Atık Su | Katran ve Petrol Kökenli Yağlar | TS EN ISO 9377-2 |  |  | P
Atık Su | Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) | DIN 38409-41 | P
Su | Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) | DIN 38409-41 | P
Deniz Suyu | Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) | DIN 38409-41 | P
Atık Su | Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) (Yüksek Klorürlü) | DIN 38409-41 | P
Deniz Suyu | Klorofil a | SM 10200 H |  |  | P
Su | Klorofil-a | SM 10200 H, EPA 446.0 |  |  | P
Deniz Suyu | Klorür (Cl) | SM 4500 Cl-.B |  |  | P
Atık Su | Klorür (Cl-) | SM 4500 Cl-.B | P
Su | Klorür (Cl-) | SM 4500 Cl-.B | P
Atık Su | Kobalt (Co) | EPA 200.7 (ICP-OES) | P
Su | Kobalt (Co) | EPA 200.7 (ICP-OES) | P
Atık Su | Koku | Fiziksel |  | P
Su | Koku | Fiziksel |  | P
Deniz Suyu | Koku | Fiziksel |  |  | P
Atık Su | Koliform Bakteri | TS EN ISO 9308-1 |  | P | P
Atık Su | Koliform Bakteri | TS EN ISO 9308-1 |  | P | P
Su | Koliform Bakteri | TS EN ISO 9308-1 |  | P | P
Su | Krom VI (Cr6+) | SM 3500 Cr.B | P
Atık Su | Krom VI, (Cr+6) | SM 3500 Cr.B | P
Deniz Suyu | Kurşun | TS EN ISO 17294-2 (ICP MS) |  |  | P
Atık Su | Kurşun (Pb) | EPA 200.7 (ICP-OES) | P
Su | Kurşun (Pb) | EPA 200.7 (ICP-OES) | P
Su | Legionella | TS EN ISO 11731 |  |  | P
Deniz Suyu | Legionella | TS EN ISO 11731 |  |  | P
Su | Lityum (Li) | TS EN ISO 17294-2 | P
Su | LSI (Langelier Saturation Index) | Hesaplama Metodu, SM 2330 B |  | P
Atık Su | M Alkalinite | SM 2320 B | P
Su | Magnezyum (Mg) | SM 3500 Mg B, EPA 200.7 (ICP-OES) | P
Deniz Suyu | Magnezyum (Mg) | TS EN ISO 17294-2 (ICP MS) |  |  | P
Atık Su | Magnezyum (Mg), Magnezyum Sertliği | EPA 200.7 (ICP-OES) | P
Atık Su | Magnezyum (Mg), Magnezyum Sertliği | SM 3500 Mg B |  | P
Su | Magnezyum Sertliği | SM 3500 Mg B | P
Deniz Suyu | Magnezyum Sertliği | SM 3500 Mg B |  |  | P
Atık Su | Mangan (Mn) | EPA 200.7 (ICP-OES) | P
Su | Mangan (Mn) | EPA 200.7 (ICP-OES) | P
Su | Mantar | İşletme İçi Metod |  | P
Atık Su | Maya ve Küf | ISO 21527-2:2008 |  | P | P
Su | Maya-Küf | ISO 21527-2:2008 |  | P
Atık Su | Metal Ön İşlem | SM 3030 K | P
Su | Metal Önişlem | SM 3030 K | P
Atık Su | Metanol | EPA 5021 A / EPA 8260 |  |  | P
Su | Metasilikat (SiO3) | SM 4500 SiO2 D |  | P
Su | Metasilisik asit (H2SiO3) | SM 4500 SiO2 D |  | P
Atık Su | Mikroskobik İnceleme | ATT-M714 |  | P
Atık Su | Mineral Yağ | TS EN 14039, ISO 9377-2 |  |  | P
Su | Mineral Yağ | TS EN ISO 9377-2, TS EN 14039 |  |  | P
Atık Su | MLSS (Karışık Sıvıda Askıda Katı Madde) | SM 2340 D | P
Atık Su | MLVSS (Uçucu Askıda Katı Madde, UAKM) | İşletme İçi Metod |  | P
Atık Su | Molibden (Mo) | EPA 200.7 (ICP-OES) | P
Deniz Suyu | Nikel | TS EN ISO 17294-2 (ICP MS) |  |  | P
Atık Su | Nikel (Ni) | EPA 200.7 (ICP-OES) | P
Su | Nikel (Ni) | EPA 200.7 (ICP-OES) | P
Atık Su | Nitrat | SM 4500 NO3.B & E | P
Su | Nitrat | SM 4500 NO3.B & E | P
Deniz Suyu | Nitrat | SM 4500 NO3.B & E |  | P | P
Deniz Suyu | Nitrat Azotu | SM 4500 NO3.B & E |  | P | P
Atık Su | Nitrat Azotu (NO3-N) | SM 4500 NO3.B & E | P
Su | Nitrat Azotu (NO3-N) | SM 4500 NO3.B & E | P
Atık Su | Nitrit | SM 4500 NO2.B | P
Su | Nitrit | SM 4500 NO2.B | P
Deniz Suyu | Nitrit | SM 4500 NO2.B |  | P | P
Deniz Suyu | Nitrit Azotu | SM 4500 NO2.B |  | P | P
Atık Su | Nitrit Azotu (NO2-N) | SM 4500 NO2.B | P
Su | Nitrit Azotu (NO2-N) | SM 4500 NO2.B | P
Atık Su | Numune Alma (Anlık) | TS ISO 5667-10 | P
Su | Numune Alma (Anlık) | TS ISO 5667-5 | P
Atık Su | Numune Alma (Kompozit, 2 Saatlik) | TS ISO 5667-10 | P
Atık Su | Numune Alma (Kompozit, 24 Saatlik) | TS ISO 5667-10 | P
Atık Su | Numune Alma (Mikrobiyolojik Analizler için) | TS EN ISO 19458 | P
Deniz Suyu | Numune Alma (Deniz suyu, Anlık) | TS ISO 5667-9 | P
Su | Numune Alma (Kompozit, 2 Saatlik) | TS ISO 5667-10 | P
Su | Numune Alma (Kompozit, 24 Saatlik) | TS ISO 5667-10 | P
Su | Numune Alma (Göl ve Göletlerden) | TS 6291 | P
Su | Numune Alma (İçme Suyundan) | TS ISO 5667-5 | P
Su | Numune Alma (Mikrobiyolojik Analizler için) | TS EN ISO 19458 | P
Su | Numune Alma (Yeraltı Sularından) | TS ISO 5667-11 | P
Su | Numune Alma (Nehirler ve Akarsulardan ) | TS ISO 5667-6 | P
Atık Su | Oksijen Tüketim Hızı Deneyi |  |  | P
Atık Su | Organik Madde | SM 2540 E |  | P | P
Su | Organik Madde | EPA3510C; EPA8270E |  | P | P
Atık Su | P Alkalinite | SM 2320 B | P
Su | P Alkalinite | SM 2320 B | P
Su | Parazit ve Parazit Yumurtası Aranması | İşletme İçi Metod |  |  | P
Deniz Suyu | Parçalanabilir Organik Kirleticiler | TS 4957-1 EN 1899-1 |  |  | P
Atık Su | Partikül Boyut Analizi | ISO 13320 |  | P
Su | Patojen Staphylococlar | AFNOR NFT 90-412 |  |  | P
Su | Permanganat Indeksi | TS 6288 EN ISO 8467 |  | P | P
Atık Su | Permanganat İndeksi | TS 6288 EN ISO 8467 |  | P | P
Su | Permanganat İndeksi (Oksitlenebilirlik) | TS 6288 EN ISO 8467 |  |  | P
Atık Su | Pestisitler | Hesaplama Metodu |  |  | P
Su | Pestisitler | İşl. İçi Metod Ta.314, İşletme İçi Metod Ta.352 |  |  | P
Atık Su | pH | SM 4500-H+ B | P
Su | pH | SM 4500-H+ B | P
Deniz Suyu | pH | SM 4500-H+ B | P
Atık Su | p-Ksilen | EPA 5021 A / EPA 8260 |  |  | P
Su | Poliamin | Test Kiti |  | P
Atık Su | Poliklorlubifeniller (PCB), Toplam | ISO 6468 (GC-ECD) |  |  | P
Su | Poliklorlubifeniller (PCB'ler) | İşletme İçi Metod Ta.352 |  |  | P
Su | Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar | SM 5520 D ve F, İşletme İçi Metod Ta.352 |  |  | P
Atık Su | Potasyum (K) | EPA 200.7 (ICP-OES) | P
Su | Potasyum (K) | EPA 200.7 (ICP-OES) | P
Deniz Suyu | Potasyum (K) | TS EN ISO 17294-2 (ICP MS) |  |  | P
Atık Su | Pseudomonas Aeruginosa | TS EN ISO 16266 |  | P | P
Su | Pseudomonas Aeruginosa | TS EN ISO 16266 |  | P | P
Atık Su | Renk | SM 2120 C | P
Su | Renk | SM 2120 C | P
Deniz Suyu | Renk | SM 2120 C |  | P | P
Atık Su | Renk (3 Dalga boyu) | TS EN ISO 7887 |  | P
Su | Renk (3 Dalga Boyu) | TS EN ISO 7887 |  | P
Su | Rynzar Stabilite (RSI) | Hesaplama Metodu |  | P
Atık Su | Salmonella spp. | TS EN ISO 19250 |  |  | P
Su | Salmonella spp. | TS EN ISO 19250 |  |  | P
Atık Su | Selenyum (Se) | EPA 200.7 (ICP-OES) | P
Su | Selenyum (Se) | EPA 200.7 (ICP-OES) | P
Su | Serbest Asit | Titrimetrik Metod |  | P
Atık Su | Serbest Karbondioksit | SM 4500 CO2 C |  | P
Su | Serbest Karbondioksit | SM 4500 CO2 C |  | P
Atık Su | Serbest Klor, f(Cl2) | SM 4500-Cl G | P
Su | Serbest Klor, f(Cl2) | SM 4500-Cl G | P
Atık Su | Serbest Kükürt | TS EN ISO 11885 |  |  | P
Atık Su | Serbest Siyanür | SM 4500 CN-E, EPA 9014 |  |  | P
Su | Serbest Siyanür | SM 4500 CN-E, EPA 9014 |  |  | P
Atık Su | Sıcaklık | SM 2550 B | P
Su | Sıcaklık | SM 2550 B | P
Deniz Suyu | Sıcaklık | SM 2550 B | P
Su | Silika (SiO2) | EPA 200.7 (ICP-OES) | P
Deniz Suyu | Silika (SiO2) | TS EN ISO 17294-2 (ICP MS) |  |  | P
Atık Su | Silisyum (Si) | EPA 200.7 (ICP-OES) | P
Su | Silisyum (Si) | EPA 200.7 (ICP-OES) | P
Atık Su | Silt Density Index (SDI10) | ASTM D4189 - 07 |  | P
Su | Silt Density Index (SDI10) | ASTM D4189 - 07 |  | P
Atık Su | Sodyum (Na) | EPA 200.7 (ICP-OES) | P
Su | Sodyum (Na) | EPA 200.7 (ICP-OES) | P
Deniz Suyu | Sodyum (Na) | TS EN ISO 17294-2 (ICP MS) |  |  | P
Atık Su | Sodyum Adsorpsiyon Oranı (SAR) | Hesaplama Metodu |  | P
Su | Sodyum Adsorpsiyon Oranı, SAR | Hesaplama Metodu |  | P
Su | SRB (Sulfate Reducing Bacteria) | TS EN ISO 7937 |  |  | P
Atık Su | Stronsiyum (Sr) | EPA 200.7 (ICP-OES) | P
Su | Stronsiyum (Sr) | EPA 200.7 (ICP-OES) | P
Deniz Suyu | Sülfat | SM 4500 SO4.E |  | P | P
Atık Su | Sülfat, SO4(2-) | SM 4500 SO4.E | P
Su | Sülfat, SO4(2-) | SM 4500 SO4.E | P
Atık Su | Sülfit | SM 4500 SO32-.B, SM 4500 SO32- C |  |  | P
Su | Sülfit | SM 4500 SO32-.B, SM 4500 SO32- C |  | P
Su | Sülfit | SM 4500 SO32-.B, SM 4500 SO32- C |  |  | P
Su | Sülfit İndirgeyen sporlu anaerob bakteri | TS 8020 EN 26461-2 |  |  | P
Atık Su | Sülfür (S2-) | SM 4500 S2-.F, SM 4500 S2- D |  |  | P
Su | Sülfür (S2-) | SM 4500 S2-.F, SM 4500 S2- D |  |  | P
Atık Su | Talyum (TI) | EPA 200.7 (ICP-OES) | P
Su | Talyum (TI) | EPA 200.7 (ICP-OES) | P
Atık Su | TAT |  | P
Su | Tat | Fiziksel |  | P
Su | Titanyum (Ti) | TS EN ISO 17294-2 |  |  | P
Su | Toluene | EPA5030C; EPA8260D |  |  | P
Deniz Suyu | Toplam Alkalinite | SM 2320 B |  | P | P
Su | Toplam Asit | Titrimetrik Metod |  | P
Atık Su | Toplam Asit Sayısı (TAN) | Titrimetrik Metod |  | P
Atık Su | Toplam Azot | SM 4500 Norg. B, SM 4500 NO3.B & E | P
Su | Toplam Azot | Hesaplama Metodu | P
Deniz Suyu | Toplam Azot | SM 4500-Norg:B, SM 4500-NO3:E |  | P | P
Atık Su | Toplam Çinko (Zn) | EPA 200.7 (ICP-OES) | P
Su | Toplam Çözünmüş Katı Madde | SM 2540 C | P
Deniz Suyu | Toplam Çözünmüş Katı Madde | SM 2540 C |  | P | P
Atık Su | Toplam Çözünmüş Madde | SM 2540 C | P
Su | Toplam Demir | EPA 200.7 (ICP-OES), SM 3500 Fe B | P
Su | Toplam Fosfat | SM 4500 P.B & C | P
Atık Su | Toplam Fosfor | SM 4500 P B&C | P
Su | Toplam Fosfor | SM 4500 P.B & C | P
Deniz Suyu | Toplam Fosfor | SM 4500 P B&C |  | P | P
Atık Su | Toplam Gümüş (Ag) | EPA 200.7 (ICP-OES) | P
Atık Su | Toplam Kalay (Sn) | EPA 200.7 (ICP-OES) | P
Atık Su | Toplam Katı Madde | SM 2540 B | P
Su | Toplam Katı Madde | SM 2540 B | P
Atık Su | Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) | SM 4500 Norg. B | P
Su | Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) | SM 4500 Norg. B | P
Atık Su | Toplam Klor, t(Cl2) | SM 4500-Cl G | P
Su | Toplam Klor, t(Cl2) | SM 4500-Cl G | P
Deniz Suyu | Toplam Klor, t(Cl2) | SM 4500-Cl G |  | P | P
Atık Su | Toplam Koliform | TS EN ISO 9308-1 |  | P | P
Atık Su | Toplam Koliform | TS EN ISO 9308-1 |  | P | P
Su | Toplam Koliform | TS EN ISO 9308-1, TS ISO 9308-2 |  | P | P
Deniz Suyu | Toplam Koliform | TS EN ISO 9308-1 |  | P | P
Deniz Suyu | Toplam Koliform Bakteri Sayısı | SM 9222 B |  |  | P
Atık Su | Toplam Koloni | TS EN ISO 6222 |  | P | P
Su | Toplam Koloni (22°C) | TS EN ISO 6222 |  |  | P
Deniz Suyu | Toplam Koloni (37 C) | TS EN ISO 6222 |  |  | P
Su | Toplam Koloni (37°C) | TS EN ISO 6222 |  |  | P
Atık Su | Toplam Koloni (37°C'de) | TS EN 6222 |  |  | P
Atık Su | Toplam Krom | EPA 200.7 (ICP-OES) | P
Deniz Suyu | Toplam Krom | EPA 200.7, TS EN ISO 17294-2, ISO 15587 TS EN ISO 17294-1.2 |  |  | P
Atık Su | Toplam Krom (Cr) | EPA 200.7 (ICP-OES) | P
Su | Toplam Krom (Cr) | EPA 200.7 (ICP-OES) | P
Atık Su | Toplam Organik Karbon (TOC) | TS 8195 EN 1484 |  |  | P
Su | Toplam Organik Karbon (TOC) | TS 8195 EN 1484 |  |  | P
Su | Toplam Pestisit | EPA 3510 C / EPA 3630 C / EPA 8270 D |  |  | P
Atık Su | Toplam Petrol Hidrokarbonları (TPH) | TS EN ISO 9377-2 |  |  | P
Atık Su | Toplam Sertlik | SM 2340 C | P
Su | Toplam Sertlik | SM 2340 C | P
Deniz Suyu | Toplam Sertlik | SM 2340 C |  | P | P
Su | Toplam Silikat (∑Si) | EPA 200.7 (ICP-OES) | P
Atık Su | Toplam Siyanür | SM 4500 CN-E, EPA9010C; EPA9014 |  |  | P
Su | Toplam Siyanür | SM 4500 CN-E, EPA9010C; EPA9014 |  |  | P
Su | Toplam Uçucu Organik Bileşikler (TVOC) | EPA 5021 A / EPA 8260 |  |  | P
Atık Su | Toplam Uçucu Organik Bileşikleri (TVOC) | EPA 8260 D |  |  | P
Su | Trichloroethane | EPA5030C; EPA8260D |  |  | P
Atık Su | Tuzluluk | SM 2520 B | P
Su | Tuzluluk | SM 2520 B | P
Atık Su | Uçucu Yağ Asitleri (VFA) | SM 5560 C |  |  | P
Su | Uçucu Yağ Asitleri (VFA) | SM 5560 C |  |  | P
Atık Su | Vanadyum (V) | EPA 200.7 (ICP-OES) | P
Su | Vanadyum (V) | EPA 200.7 (ICP-OES) | P
Atık Su | Vinil Klorür | EPA5030C; EPA8260D |  |  | P
Atık Su | Yağ ve Gres | SM 5520 D | P
Atık Su | Yağ ve Gres | TS 7887 | P
Su | Yağ ve Gres | SM 5520 D | P
Su | Yağ ve Gres | TS 7887 | P
Su | Yağ ve Gres | ASTM D 7066-04 |  |  | P
Deniz Suyu | Yağ ve Gres | SM 5520 D |  | P | P
Atık Su | Yoğunluk | Hesaplama Yöntemi |  | P
Su | Yoğunluk | Hesaplama Yöntemi |  | P
Atık Su | Yüzer Madde | Görsel Metod |  | P
Deniz Suyu | Yüzer Madde | İşletme İçi Metod |  | P | P
Atık Su | Yüzey Aktif Madde (MBAS) | SM 5540 C | P
Su | Yüzey Aktif Madde (MBAS) | SM 5540 C | P
Su | Zirkonyum (Zr) | TS EN ISO 17294 1-2 |  |  | P
Su | İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik Ek1 34-96 arası parametreler | -- |  |  | P